## Anleitung
Anleitung zur BöSha-Amortisationsrechnung
Prinzip:
Auf der Registerkarte „Datenerfassung„ werden die notwendigen Daten eingegeben.
Auf der Registerkarte „Auswertung“ können keine Daten geändert werden.
Es werden lediglich die Daten aus dem Register „Datenerfassung“ ausgewertet.
Im folgenden sind daher nur die Felder der „Datenerfassung“ erläutert:
Allgemeine Angaben
Kunde | Kundenname
Anzahl der Leuchten | Anzahl der Leuchten für die diese
Amortisation gelten soll
Strompreis incl. Nebenkosten | Stromkosten incl. aller Nebenkosten
(Gebühren und Netzkosten) ,
Der Bundesdurchschnitt liegt bei 0,17 Cent/KWH ohne MWST
Betriebsstunden pro Jahr | die durchschnittliche Brenndauer der Straßen-
beleuchtung beträgt 11 Stunden täglich. Daraus
ergibt sich ein Standardwert von 4000 Stunden.
Angaben vorhandenes Leuchtmittel
Vorhandenes Leuchtmittel | Beschreibung des vorhandenen Leuchtmittels
Systemleistung in Watt | Die in der nebenstehenden Tabelle(Datenerfassung)
aufgeführten Werte wurden bei Musterleuchten
gemessen. Je nach Alter des Leuchtmittels und
Verwendung eines KVG oder VVG entnehmen Sie die
entsprechenden Werte.
Preis Leuchtmittel in Euro | Die genannten Werte für NAV und HQL Leuchtmittel
sind Durchschnittswerte aus dem Internet und können
im Einzelfall abweichen.
Wechselintervall in Stunden | Dies sind die von den Herstellern der herkömmlichen
Leuchtmittel genannten Wechselintervalle.
Frühausfälle, *1
Kosten pro Einzelwechsel,
Kosten pro Gruppenwechsel | Sollten die Kosten für Einzel- und Gruppenwechsel
bekannt sein, werden hier die Kosten pro Lichtpunkt
und der Prozentsatz der Frühausfälle eingegeben.
Wartungskosten /Leuchtmittelkosten | Sollten die Kosten für den Einzel- und Gruppenwechsel
in Summe *2 | nicht bekannt sein, können hier die Gesamtkosten pro
Jahr für die genannte Anzahl von Leuchten eingetragen
werden.
*1/*2 Diese Punkte sollten wechselseitig verwendet werden.
Angaben zur Finanzierung
Inflationsrate | Es handelt sich um die durchschnittliche Inflationsrate
pro Jahr.
Finanzierungszinssatz | Prozentsatz, für den aktuell Kapital am Kapitalmarkt
beschafft werden muß
Strompreisindex | Index der durchschnittlichen Strompreisentwicklung
pro Jahr
Angaben zum BöSha LED Einsatz
Name des LED-Einsatzes | Name des LED-Einsatzes Fa. BöSha
(evtl. bei BöSha erfragen)
Systemleistung in Watt | entweder aus Angebot Fa. BöSha entnehmen oder
bei BöSha erfragen
Wartungskosten je Leuchte in % | Prozentsatz der Wartung von BöSha-LED-Einsätzen
gegenüber herkömmlichen Leuchtmittel.
(durchschnittlich 30 %)
Wartungskosten in Summe | entsprechend dem Feld „ Wartungskosten/Leuchtmittel-
kosten in Summe“ aus dem Bereich „Angaben
vorhandenes Leuchtmittel“ x dem Prozentsatz der
„BöSha-Wartung“
Kontakt | BöSha Technische Produkte
Harry Rempe, Tel. 02952/97091-116

## Datenerfassung
BöSha Technische Produkte GmbH & Co.KG
Industriegebiet Heidberg 21
59602 Rüthen
http://www.boesha.de
BöSha-Amortisationsrechnung
Mit der BöSha-Amortisationsrechnung können Sie Ihre ganz spezielle
Beleuchtungssituation auf Wirtschaftlichkeit prüfen.
Bitte füllen Sie für ein optimales Ergebnis die nachfolgend markierten Felder
so genau wie möglich aus. Nur dann ist eine genaue Amortisationsrechnung möglich.
Allgemeine Angaben
Kunde | Soest
Anzahl der Leuchten | 100 | in Stück
Strompreis incl Nebenkosten | 0.17 | in Euro (Durchschnitt 0,17 €)
Betriebsstunden pro Jahr | 4200 | (4200 Std.)
Angaben vorhandenes Leuchtmittel
vorhandenes Leuchtmittel: | 250 W HQL | z.B. 70 W NAV / 80 W HQL usw.
Systemleistung in Watt | 285
Preis Leuchtmittel in Euro | 7.02 | NAV = 8,00 € / HQL = 7,02 €
Wechselintervall in Std. | 8000 | NAV = 12000 Std. / HQL = 8000 Std.
Frühausfälle in % |  | *(50%)
Kosten pro Einzelwechsel |  | *(100 Euro)
Kosten pro Gruppenwechsel |  | *(30 Euro)
Wartungsk./Leuchtmittelk.in Summe | 2800 | (nur wenn *Pos.nicht bekannt, sonst "1")
Angaben zur Finanzierung
Inflationsrate | 2.5 | in Prozent
Finanzierungzinssatz | 5 | in Prozent
Strompreisindex | 8 | in Prozent
Angaben zum BöSha LED Einsatz
Name des LED-Einsatzes | Janus 20
Systemleistung in Watt | 100
Preis LED-Einsatz in Euro | 932
Wartungskosten je Leuchte in % | 10 | °
Wartungskosten in Summe € | 1 | (nur wenn °Pos.nicht bekannt, sonst "1")
Abschreibung
auf Jahre | 0
Abschreibung in Prozent | 0

## Auswertung
BöSha-Amortisationsrechnung | [9 empty] | *1 |  |  |  | *2 |  |  |  | *3
Kunde | Soest | [8 empty] | Neuanlage |  |  | Altanlage | Einsparung | Einsparung |  |  | Zinslast | Cashflow | incl. Abschreibung
|  | BöSha | Kunde | [6 empty] | incl. Inflation |  |  | incl. Inflation | pro Jahr | kumuliert |  |  | Einsparung |  | und Strompreisindex
[18 empty] | als Rate |  | Summe |  |  | Restwert
Vergleich |  | Janus 20 | 250 W HQL | [6 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | incl. Inflation |  |  | -5 | Prozentsatz: | 5 | Abschr.(%) |  |  | 0
[6 empty] | Euro | Jahre | [12 empty] | Strompreisind.(%) |  | 8
Anzahl Leuchten |  | 100 | 100 |  | Gesamtinvestrechnung |  | 1 |  |  | 7420 |  |  | 23517.55 | 16097.55 | 16097.55 |  | -92498 |  | -92498 | 0 | 0 | 1627.92 | -90870.08
[5 empty] | E-Preis LED | 932 | 2 | 7420 | 185.5 | 7605.5 | 23517.55 | 587.9388 | 24105.4888 | 16499.9888 | 32597.5387 | 4624.9 | -81025.35 | 4624.9 | -81025.35 | 0 | 0 | 1758.1536 | -79267.1964
Systemleistung |  | 100 | 285 |  | E-Preis alt | 7.02 | 3 | 7605.5 | 190.1375 | 7795.6375 | 24105.4888 | 602.6372 | 24708.126 | 16912.4885 | 49510.0272 | 4051.2675 | -68576.6287 | 4051.2675 | -68576.6287 | 0 | 0 | 1898.8059 | -66677.8229
[5 empty] | Differenz | 924.98 | 4 | 7795.6375 | 194.8909 | 7990.5284 | 24708.126 | 617.7031 | 25325.8291 | 17335.3007 | 66845.3279 | 3428.8314 | -55092.9717 | 3428.8314 | -55092.9717 | 0 | 0 | 2050.7104 | -53042.2614
Strompreis |  | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 5 | 7990.5284 | 199.7632 | 8190.2916 | 25325.8291 | 633.1457 | 25958.9748 | 17768.6832 | 84614.0111 | 2754.6486 | -40512.3196 | 2754.6486 | -40512.3196 | 0 | 0 | 2214.7672 | -38297.5524
[5 empty] | Anzahl Leuchten | 100 | 6 | 8190.2916 | 204.7573 | 8395.0489 | 25958.9748 | 648.9744 | 26607.9492 | 18212.9003 | 102826.9114 | 2025.616 | -24769.2524 | 2025.616 | -24769.2524 | 0 | 0 | 2391.9486 | -22377.3038
Leuchtmittelpreis |  | 932 | 7.02 |  |  |  | 7 | 8395.0489 | 209.8762 | 8604.9252 | 26607.9492 | 665.1987 | 27273.1479 | 18668.2228 | 121495.1342 | 1238.4626 | -7794.8148 | 1238.4626 | -7794.8148 | 0 | 0 | 2583.3044 | -5211.5103
[7 empty] | 8 | 8604.9252 | 215.1231 | 8820.0483 | 27273.1479 | 681.8287 | 27954.9766 | 19134.9284 | 140630.0625 | 389.7407 | 10483.6673 | 19134.9284 | 21823.7809 | 0 | 0 | 2789.9688 | 24613.7497
Betriebsstunden |  | 4200 | 4200 |  | Summe Neuanlage | 93200 | 9 | 8820.0483 | 220.5012 | 9040.5495 | 27954.9766 | 698.8744 | 28653.8511 | 19613.3016 | 160243.3641 | -524.1834 | 30142.779 | 19613.3016 | 41437.0825 | 0 | 0 | 3013.1663 | 44450.2488
[5 empty] | Summe Altanlage | 702 | 10 | 9040.5495 | 226.0137 | 9266.5632 | 28653.8511 | 716.3463 | 29370.1973 | 20103.6341 | 180346.9982 | -1507.139 | 51263.2195 | 20103.6341 | 61540.7166 | 0 | 0 | 3254.2196 | 64794.9362
Wechselintervall |  | 100000 | 8000 |  |  |  | 11 | 9266.5632 | 231.6641 | 9498.2273 | 29370.1973 | 734.2549 | 30104.4523 | 20606.225 | 200953.2231 | -2563.161 | 73930.0146 | 20606.225 | 82146.9415 | 0 | 0 | 3514.5572 | 85661.4987
[5 empty] | Differenz Gesamt | 92498 | 12 | 9498.2273 | 237.4557 | 9735.683 | 30104.4523 | 752.6113 | 30857.0636 | 21121.3806 | 222074.6037 | -3696.5007 | 98232.7403 | 21121.3806 | 103268.3221 | 0 | 0 | 3795.7218 | 107064.0439
Wartung pro Lichtpunkt in % |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 9735.683 | 243.3921 | 9979.0751 | 30857.0636 | 771.4266 | 31628.4902 | 21649.4151 | 243724.0188 | -4911.637 | 124265.7579 | 21649.4151 | 124917.7372 | 0 | 0 | 4099.3795 | 129017.1167
[7 empty] | 14 | 9979.0751 | 249.4769 | 10228.552 | 31628.4902 | 790.7123 | 32419.2024 | 22190.6505 | 265914.6693 | -6213.2879 | 152128.4609 | 22190.6505 | 147108.3877 | 0 | 0 | 4427.3299 | 151535.7175
Kosten pro Einzelwechsel |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 10228.552 | 255.7138 | 10484.2658 | 32419.2024 | 810.4801 | 33229.6825 | 22745.4167 | 288660.086 | -7606.423 | 181925.5344 | 22745.4167 | 169853.8044 | 0 | 0 | 4781.5162 | 174635.3206
[7 empty] | 16 | 10484.2658 | 262.1066 | 10746.3724 | 33229.6825 | 830.7421 | 34060.4245 | 23314.0522 | 311974.1382 | -9096.2767 | 213767.2278 | 23314.0522 | 193167.8565 | 0 | 0 | 5164.0375 | 198331.8941
Kosten pro Gruppenwechsel |  | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 10746.3724 | 268.6593 | 11015.0317 | 34060.4245 | 851.5106 | 34911.9352 | 23896.9035 | 335871.0416 | -10688.3614 | 247769.6414 | 23896.9035 | 217064.76 | 0 | 0 | 5577.1605 | 222641.9205
[7 empty] | 18 | 11015.0317 | 275.3758 | 11290.4075 | 34911.9352 | 872.7984 | 35784.7335 | 24494.326 | 360365.3676 | -12388.4821 | 284055.0269 | 24494.326 | 241559.086 | 0 | 0 | 6023.3334 | 247582.4194
CO2-Emmission pro KWh |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 19 | 11290.4075 | 282.2602 | 11572.6677 | 35784.7335 | 894.6183 | 36679.3519 | 25106.6842 | 385472.0518 | -14202.7513 | 322752.1043 | 25106.6842 | 266665.7702 | 0 | 0 | 6505.2001 | 273170.9703
[7 empty] | 20 | 11572.6677 | 289.3167 | 11861.9844 | 36679.3519 | 916.9838 | 37596.3357 | 25734.3513 | 411206.4031 | -16137.6052 | 363996.3937 | 25734.3513 | 292400.1215 | 0 | 0 | 7025.6161 | 299425.7376
Kosten pro Jahr | [6 empty] | 21 | 11861.9844 | 296.5496 | 12158.534 | 37596.3357 | 939.9084 | 38536.2441 | 26377.7101 | 437584.1132 | -18199.8197 | 407930.5647 | 26377.7101 | 318777.8316 | 0 | 0 | 7587.6654 | 326365.497
Leuchtmittelkosten |  | 0 | 368.55 |  |  |  | 22 | 12158.534 | 303.9633 | 12462.4973 | 38536.2441 | 963.4061 | 39499.6502 | 27037.1528 | 464621.266 | -20396.5282 | 454704.803 | 27037.1528 | 345814.9844 | 0 | 0 | 8194.6786 | 354009.663
[7 empty] | 23 | 12462.4973 | 311.5624 | 12774.0598 | 39499.6502 | 987.4913 | 40487.1414 | 27713.0817 | 492334.3477 | -22735.2401 | 504477.196 | 27713.0817 | 373528.0661 | 0 | 0 | 8850.2529 | 382378.319
Stromkosten |  | 7140 | 20349 |  |  |  | 24 | 12774.0598 | 319.3515 | 13093.4113 | 40487.1414 | 1012.1785 | 41499.32 | 28405.9087 | 520740.2564 | -25223.8598 | 557414.1374 | 28405.9087 | 401933.9748 | 0 | 0 | 9558.2731 | 411492.2479
[7 empty] | 25 | 13093.4113 | 327.3353 | 13420.7465 | 41499.32 | 1037.483 | 42536.803 | 29116.0564 | 549856.3128 | -27870.7069 | 613690.753 | 29116.0564 | 431050.0312 | 0 | 0 | 10322.9349 | 441372.9661
Kosten für Einzelwechsel |  |  | 0 |  |  |  | 26 | 13420.7465 | 335.5187 | 13756.2652 | 42536.803 | 1063.4201 | 43600.223 | 29843.9578 | 579700.2706 | -30684.5376 | 673491.347 | 29843.9578 | 460893.989 | 0 | 0 | 11148.7697 | 472042.7587
[7 empty] | 27 | 13756.2652 | 343.9066 | 14100.1718 | 43600.223 | 1090.0056 | 44690.2286 | 30590.0568 | 610290.3274 | -33674.5674 | 737009.8722 | 30590.0568 | 491484.0458 | 0 | 0 | 12040.6713 | 503524.7171
Kosten für Gruppenwechsel |  |  | 0 |  |  |  | 28 | 14100.1718 | 352.5043 | 14452.6761 | 44690.2286 | 1117.2557 | 45807.4843 | 31354.8082 | 641645.1356 | -36850.4936 | 804450.4226 | 31354.8082 | 522838.854 | 0 | 0 | 13003.925 | 535842.779
[7 empty] | 29 | 14452.6761 | 361.3169 | 14813.993 | 45807.4843 | 1145.1871 | 46952.6714 | 32138.6784 | 673783.814 | -40222.5211 | 876027.7519 | 32138.6784 | 554977.5323 | 0 | 0 | 14044.239 | 569021.7714
Wartungsk./Leuchtmittelk. In Summe |  | 280 | 2800 |  |  |  | 30 | 14813.993 | 370.3498 | 15184.3429 | 46952.6714 | 1173.8168 | 48126.4882 | 32942.1453 | 706725.9593 | -43801.3876 | 951967.8179 | 32942.1453 | 587919.6777 | 0 | 0 | 15167.7782 | 603087.4558
[19 empty] | Summe | 0
Gesamtbetriebskosten |  | 7420 | 23517.55
Ersparnis pro Jahr |  | 16097.55 | 68.4491 | %
CO2-Emmission(kg) |  | 25200 | 71820
CO2-Ersparnis pro Jahr |  | 46620 | 64.9123 | %
Legende:
*1 | Die Inflationsrate der Neuanlage entfällt nur auf die Stromkosten.
Die Inflationsrate der Altanlage entfällt auf die Strom-, Leuchtmittel- und Arbeitskosten.
*2 | Betriebskosteneinsparung aus Alt- und Neuanlage
*3 | Zinslast zur Finanzierung des Differenzbetrages zwischen Altanlage und Neuanlage
(ab Tilgung der Finanzierung (grün) stellt der Betrag den Wert der Spalte O dar)